## 原材料类
原材料类供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 钢管 | T91/T92小口径无缝钢管（冷轧厚壁管）
2 |  | P91/P92大口径无缝钢管
3 |  | S30432/Super304H/TP310HCbN/HR3C不锈无缝钢管
4 |  | 热交换器用焊接U型及直管
5 |  | 大口径焊接钢管（具有ASTM A691/ ASTM A672等标准合金焊接钢管型式试验证书）
6 |  | 小口径奥氏体不锈钢管内壁喷丸（抗蒸汽氧化）
7 |  | 热交换器用不锈无缝钢管（U型）
8 |  | 高温合金钢管
9 | 扁钢 | Gr.91级扁钢
10 | 小型模锻件 | 小型多通
11 | 铸件 | 喷口、喷嘴体类、风帽、风管类、活动夹块等
12 | 钢板 | 锅炉及压力容器用钢板（厚度＞150mm）
13 |  | 不锈钢板
14 | 棒材 | 不锈钢棒材
15 | 油性漆 | 醇酸漆、环氧漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、耐热（高温）漆、无机富锌底漆
16 | 水性漆 | 水性醇酸漆、水性耐高温漆
17 | 焊接用气体 | 液氩、液态二氧化碳、瓶装氩气、瓶装二氧化碳、瓶装二氧化碳-氩混合气
18 | 火焰切割用气体 | 液氧、瓶装氧气
19 | 热处理保护用气体 | 液氮、瓶装氮气

## 部件分包类
部件分包类供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 钢结构类 | /
2 | 大机组锅炉受热面类 | 水冷壁、蛇形管、集箱、大口径管、H型省煤器等
3 | 固定、吊挂类 | /
4 | 栏杆类 | /
5 | 栅格类 | /

## 国内品牌配套件
国内品牌配套件供应商具体供货需求
序号 | 供货类别
1 | 循环泵外配
2 | 国产循环泵
3 | 给水泵
4 | 喷口喷嘴体SiC
5 | 电动扳手
6 | 变送器
7 | 氧化锆分析仪
8 | 核电紧固件

## 进口品牌配套件
进口品牌配套件供应商具体供货需求
序号 | 供货类别
1 | 安全阀（包含PCV阀门）
2 | 调节阀
3 | 截止阀
4 | 闸阀
5 | 止回阀
6 | 闭锁阀
7 | 油系统快关阀
8 | 摆动及二次风门气动执行器
9 | 二次风门
10 | 关闭挡板及调温挡板电动执行器
11 | 火焰检测器装置
12 | 油枪
13 | 点火枪及伸缩机构
14 | 炉水循环泵
15 | 油系统质量流量计
16 | 开关
17 | 液位计
18 | 变送器
19 | 辅机安全阀
20 | 辅机三通阀
21 | 闸阀
22 | 辅机截止阀
23 | 仪表阀
24 | 红外测温装置

## 焊接材料
焊接材料供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 焊丝 | 气保焊用耐热钢实心焊丝（SA-335P91级别、SA-335P92级别）
2 |  | 埋弧焊用耐热钢实心焊丝
3 |  | 气保焊用镍基实心焊丝
4 |  | 低合金钢埋弧焊丝
5 |  | 碳钢埋弧焊丝
6 | 焊条 | 耐磨堆焊焊条
7 | 焊剂 | 熔炼焊剂

## 电厂服务改造
电厂服务改造供应商具体供货类别需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 工程施工类 | /
2 | 工程设计类 | 综合设计类
3 |  | 电气热控设计及供货

## 外委设计
外委设计供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 钢结构 | /
2 | 刚性梁 | /
3 | 受压件类 | 省煤器、收尾管道等

## 工序外协类
工序外协供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 大型机加工 | 大件镗铣加工
2 | 弯管类 | 螺旋弯管及组装
3 | 管板打孔类 | 深孔钻
4 | 小型锻件类 | 包工包料含运输
5 | 工装模具类 | 包工包料含运输
6 | 表面处理类 | 酸洗、喷砂、抛光等

## 环保产品
环保产品供应商具体供货需求
序号 | 供货类别 | 供货范围
1 | 脱硫 | 球磨机
2 |  | 一体化废水系统
3 |  | 喷嘴
4 |  | 旋流器
5 |  | 除雾器
6 |  | 侧进式搅拌器
7 |  | 循环泵
8 | 脱硝 | 进口声波吹灰器
9 |  | 喷氨栅格及内部组件
10 |  | 精准喷氨
11 | 水处理 | 进口螺杆泵
12 |  | 进口酸碱输送泵
13 |  | 树脂
14 |  | 除盐水箱
15 | 其他配套件 | 国产阀门
16 |  | 金属膨胀节
17 |  | 非金属膨胀节
18 |  | 压力变送器
19 |  | 磁翻板液位计
20 |  | 压力表
21 |  | 孔板流量计
22 |  | 电磁流量计
23 |  | 压力开关
24 |  | 水泵
25 |  | 烟气分析仪
26 |  | 保温材料
27 |  | 罗茨
28 |  | 离心氧化风机
29 |  | 开关柜
30 |  | 电气控制
31 |  | 热电偶
32 |  | 声波吹灰器